УТВЕРЖДАЮ

Ректор ЧУДПО «Энергетический институт

повышения квалификации АО «Мособлэнерго»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А. Кропачев

«01»октября 2018 г.

**УЧЕБНЫЙ ПЛАН   
«Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий сшитого полиэтилена»**

**(32 часа)**

**Цель программы:** подготовки рабочих, выполняющих работы по ремонту и монтажу кабельных линий, установки термоусаживаемых кабельных муфт.

**Категория слушателей:** Рабочие

**Срок обучения: 32**уч. час.

**Форма обучения:** с отрывом от производства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование тем** | **Всего (часов)** | **Теория (часов)** | **Практика / стажировка ( часов)** |
| 1. | **Вводная часть** | **1** | **1** |  |
| **2.** | **Кабели и изоляции из сшитого полиэтилена** | **4** | **4** |  |
| 2.1 | Особенности прокладки | **1** | **1** |  |
| 2.2 | Прокладка по фазно и треугольником | **1** | **1** |  |
| 2.3 | Заземление экранов | **1** | **1** |  |
| **3** | **Транспонирование экранов** | **2** | **2** |  |
| **4.** | **Поиск повреждения** | **2** | **2** |  |
| **5.** | **Инструмент для разделки кабеля** | **4** | **2** | **2** |
| **6.** | **Разделка конца кабеля** | **2** | **2** |  |
| **7.** | **Кабельные муфты** | **8** | **2** | **6** |
| 7.1 | Муфты термоусаживаемые | **6** | **2** | 4 |
| 7.2 | Муфты холодной усадки | **3** | **2** | 1 |
| 7.3 | Адаптеры | **2** | **1** | 1 |
| 8. | Самостоятельная подготовка. консультации. | **8** | **8** |  |
| **9.** | **Проверка знаний** | **1** | **1** |  |
| **Итого** | | **32** | 32 |  |